## MENSAGEM N.º 98/2018

# De 30 de novembro de 2018

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar à apreciação de Vossa Excelência e dessa Nobre Câmara Municipal, o incluso projeto que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dá outras providências.

Trata-se de propositura que busca viabilizar a concretização da pretensão resultado da união de esforços entre o Poder Executivo Municipal e o Poder Judiciário Estadual, cujo interesse público envolvido é a indispensável adequação à acessibilidade e adaptações do imóvel público residente na Rua Padre Marçal, n.º 542, Centro, São Roque – SP, para que nele passe a funcionar a Vara da Execução Fiscal da Comarca de São Roque – Anexo Fiscal.

Há anos o anexo fiscal encontra-se instalado em imóvel locado pelo Poder Público Municipal, o qual arca com o aluguel mensal atual de R$ 8.561,73, portanto, anualmente, de R$ 102.740,76 (cento e dois mil setecentos e quarenta reais e setenta e seis centavos).

Com a presente propositura, será viabilizado o imóvel da Rua Padre Marçal, n.º 542, Centro, São Roque – SP, para que nele passe a funcionar a Vara da Execução Fiscal da Comarca de São Roque – Anexo Fiscal – liberando o Poder Público Municipal de continuar arcando com o pagamento do citado aluguel.

Estima-se que a reforma e adaptações não alcancem 80% do valor anual dos aluguéis, ademais, considerando que o Poder Público Municipal será desonerado de tal obrigação, resta claro o interesse público envolvido, sobretudo com base no princípio da economicidade.

Em anexo segue o memorial descritivo da futura reforma.

Informo que os Diretores dos Departamentos da Prefeitura estão à disposição para os esclarecimentos que forem solicitados pelos Senhores Vereadores.

Ao ensejo, reitero à Vossa Excelência e demais membros dessa Augusta Casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, requerendo para este projeto de lei os benefícios da tramitação sob regime de urgência, nos termos do art. 191, inciso II e art. 195, do Regimento Interno dessa Augusta Casa de Leis.

CLAUDIO JOSÉ DE GÓES

PREFEITO

Ao Exmo. Sr.

Newton Dias Bastos

DD. Presidente da Egrégia Câmara Municipal de

São Roque – SP

- PROJETO DE LEI N.º 98, de 30/11/2018

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dá outras providências.

O Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Prefeitura autorizada a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para promover a reforma da residência oficial, sendo o imóvel público localizado na Rua Padre Marçal, n.º 542, Centro, São Roque – SP, para que nele passe a funcionar a Vara Estadual da Execução Fiscal da Comarca de São Roque – Anexo Fiscal.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei onerarão as dotações próprias orçamentárias, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 30/11/18

CLAUDIO JOSÉ DE GÓES

PREFEITO

MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma da Residência Oficial

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial de especificação tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas na execução da obra acima mencionada.

“A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais”.

Caberá à Contratada a implantação do canteiro de obras dentro da residência, inclusive as instalações, sendo água e energia com seus respectivos consumos mensais.

A Contratada deverá visitar o local onde será construída a obra a fim de se familiarizar com as condições em que os serviços se desenvolverão e eliminar qualquer dúvida quanto a situação do terreno.

Será afixado Placa da Prefeitura da Estância Turística de São Roque (2,00 x 1,50 m), a ser fixada em local frontal à obra e em posição de destaque. Esta placa deverá ser mantida até o término da vigência do contrato em perfeito estado de conservação.

Deverá ser mantido na obra um diário para as anotações, o qual deverá conter todas as páginas numeradas, em lugar de fácil acesso.

1.1	NORMAS E RECOMENDAÇÕES

Caberá à Contratada as despesas pecuniárias decorrentes de toda a mão-de-obra, materiais, bem como os tributos, impostos, taxas, contribuições fiscais, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da execução do serviço.

Deverão ser respeitadas as Normas de Disciplina e demais Regulamentos a serem instituídos na Obra, bem como o cumprimento das Normas de Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho.

Será de responsabilidade da Contratada, nos prazos previstos no Código Civil, pelo aparecimento de qualquer defeito decorrente de má execução dos serviços.

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedência pela fiscalização, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras”.

1.2	Normas de Execução

Na execução dos serviços, devem ser atendidas às exigências das Normas Técnicas da ABNT, em sua última revisão.

Ficará a cargo da Contratada o armazenamento adequado, seguindo as recomendações dos fabricantes dos produtos a serem utilizados, para que não haja nenhuma perda de material.

Sempre que os serviços forem feitos de forma grosseira ou em desacordo com o projeto a Prefeitura determinará que sejam refeitos e o ônus será de responsabilidade da Contratada.

Todos os materiais e suas aplicações ou instalações devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis.

A obra deverá ser mantida limpa e em total segurança e deverá ser mantido um mestre de obra diariamente no local.

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

A Contratada é totalmente responsável por quaisquer acidentes de trabalho de seus funcionários.

1.3	DÚVIDAS

No caso de dúvidas, a Contratada deverá procurar os esclarecimentos na Prefeitura da Estância Turística de São Roque, Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, onde deverão ser sanadas antes da apresentação da proposta.  Em hipótese alguma a Contratada tem direito de fazer modificações no projeto sem antes consultar por escrito o Departamento de Planejamento e Meio Ambiente.

Durante as Obras a Prefeitura deverá manter uma equipe de acompanhamento responsável pelas orientações técnicas.

1.4	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A Contratada deverá entregar após 10 dias da assinatura do contrato a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) da Obra, com Responsável Técnico pela Execução da Obra.

SERVIÇOS A EXECUTAR

2.0	- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

A Contratada efetuará a retirada dos materiais conforme apresentado em planilha orçamentária. Tais serviços estão detalhados em projeto arquitetônico, bem como em sua legenda.

3.0	- REVESTIMENTO

Serão executadas alvenarias de vedação nos dormitórios nos locais aonde serão removidas as janelas de madeira. Serão realizadas vergas e contravergas a fim de estabilização das novas alvenarias e fixação das janelas.

As novas paredes receberão chapisco e emboço (massa única), aplicado manualmente. Nos banheiros, após a remoção dos revestimentos e sua base, serão realizados chapisco e emboço, a fim de receber novo revestimento cerâmico.

As paredes dos banheiros receberão revestimento cerâmico em placas esmaltadas de 33x45cm. Para tal, cabe a Contratada apresentar 5 mostras para a fiscalização escolher e liberar a instalação. Caso não esteja de acordo, a fiscalização irá solicitar novas amostras para aprovação.

Os pisos dos banheiros receberão revestimento cerâmico em placas esmaltadas de 60x60cm. Para tal, cabe a Contratada apresentar 5 mostras para a fiscalização escolher e liberar a instalação. Caso não esteja de acordo, a fiscalização irá solicitar novas amostras para aprovação.

4.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A execução da instalação elétrica deverá seguir rigorosamente o detalhamento apresentado pela Contratada e previamente aprovado pela Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

Os serviços serão executados de acordo com a NBR 5410.

As luminárias internas serão tipo calha de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes de 2x36w. A Contratada poderá apresentar luminárias com lâmpadas em led para a aprovação da fiscalização.

5.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Caberá à contratada a execução de nova tubulação de entrada de água até a interligação com a rede existente.

Nos sanitários serão realizados novas tubulações de água fria e de esgoto, conforme nova disposição das louças sanitárias.

Para recebimento das instalações hidráulicas, deverão ser efetuados testes das mesmas em carga, devendo ficar sob observação, de no mínimo pelo prazo de 48 horas, corrigindo-se qualquer falha encontrada ou vazamento.

Os terminais das canalizações embutidas somente serão preenchidas com revestimento, após  testados e considerados em funcionamento perfeito.

A execução deverá ser de acordo com o detalhamento fornecido pela Contratada e aprovado pela Prefeitura bem como normas técnicas fixadas pela NB92/80, quanto a higiene, a economia e conforto a que devem obedecer as instalações prediais de água fria. Todas as canalizações serão embutidas em PVC rígido e de primeira qualidade.  A distribuição será feita através da caixa d’água.

As bacias sanitárias serão em louça branca de boa qualidade, fixadas ao piso com bucha plástica e parafusos de metal e com caixa de descarga acoplada.

Os lavatórios serão brancos de 45x30 cm sem coluna e fixados em bancada, deverão possuir válvulas de PVC e sifão de plástico flexível. Como reforço terão chumbadas de ferro sob as bancadas.

Todos os registros e torneiras serão metálicos. Todos os ramais deverão ter registros tipo gaveta, bruto. Todos os produtos deverão ser de boa qualidade.

Todas as canalizações serão de PVC rígido nas bitolas indicadas pelo projeto.

A declividade mínima dos ramais de esgoto será de 3% para tubos com diâmetros inferiores a 50 mm e de 2% para tubos com diâmetros superiores a 50 mm, seguindo rigorosamente o projeto hidráulico.

Durante a execução da obra, todas as aberturas de dutos serão vedadas para que seja evitada penetração de resíduos externos que venham a comprometer o funcionamento do sistema.

6.0 - PINTURA

As peças receberão a pintura somente após cuidadosamente preparadas e limpas de poeira e de respingos de argamassa dos revestimentos. O aspecto final deverá ser perfeito, aveludado e liso. As cores serão indicadas pela fiscalização.

6.1 - PINTURA ANTI-CORROSIVA

Todas as peças metálicas: vitrô, portas, venezianas e tampos, receberão demão de tinta anti-corrosiva, zarcão ou similar, sobre fundo apropriado.

6.2 - PAREDES INTERNAS E PAREDES EXTERNAS

As paredes internas serão pintadas com látex em duas demãos sem massa corrida.

As paredes externas receberão pintura com tinta texturizada acrílica.

7.0 - ESQUADRIAS

As janelas externas dos dormitórios serão substituídas conforme planilha orçamentária.

A fixação dos caixilhos deverá ser executada de modo a não permitir a entrada de água ou vento, e conferir estabilidade e bom funcionamento dos mesmos. Os caixilhos deverão ter pintura em fundo anti-corrosivo e o acabamento em esmalte sintético em cor a ser definida, com assentamento preciso, garantindo o bom funcionamento dos mesmos.

Na área do Jardim será instalada porta metálica tipo veneziana.

8.0 - COBERTURA

Será realizada cobertura na área do Jardim interno composto de estrutura de madeira sendo em caibros e ripas e terças, com caimento em duas águas.

Será instalada telha ondulada translúcida com espessura de 6,0mm.

Na parte superior será instalada cumeeira em telha translúcida ondulada de 6,0mm.

9.0 – SERVIÇOS EXTERNOS

Na área da garagem, será executado a rampa de acessibilidade para vencimento do desnível após a abertura da porta.

9.0 – PRAZOS

O prazo para entrega da obra em sua totalidade não deverá exceder a 90 (noventa) dias.