### Projeto de Lei Complementar Nº 008/2022-E, DE 12/09/2022

### Autógrafo N° 5.573/2022, DE 26/09/2022

Lei n°

(De autoria do Poder Executivo)

Altera a Lei Complementar nº 41, de 22 de novembro de 2006.

O Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Os incisos I, XXI, XXIX e XLIII do art. 2º da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passam a viger com a seguinte redação:

Art. 2º (...):

I - abrigo: construção com estrutura de sustentação e cobertura sem fechamento em um dos lados e que não comprometa a iluminação natural da edificação contígua;

(...)

XXI - mezanino: pavimento que subdivide parcialmente um andar de uma edificação em dois, garantindo um pé direito mínimo, em cada subdivisão, de 2,10m (dois metros e dez centímetros), ocupando área não superior a 1/3 da área do pavimento, desde que não prejudique as condições de iluminação e ventilação;

(...)

XXIX - pé direito: menor distância vertical compreendida entre o piso e o teto de um compartimento;

(...)

XLIII - toldo: cobertura acrescida à edificação sem fazer parte de sua estrutura, podendo ser de lona, metal ou até mesmo de polietileno, utilizada para proteção e sombreamento;

Art. 2º Ficam acrescidos ao art. 2º da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, os seguintes incisos:

Art. 2º (...):

XLV - casa geminada: é a construção de duas ou mais casas ligadas umas às outras, que dividem proporcionalmente o lote de acordo com a quantidade de unidades, cuja volumetria e fachada frontal são simétricas, que compartilham a estrutura, a alvenaria e o telhado, podendo ter layouts internos diferentes;

XLVI - espaço livre aberto: é aquele cujo perímetro tem um de seus lados constituídos pelo alinhamento do lote, no todo ou parcialmente, ou que possua parte do perímetro aberto para corredor com largura igual ou superior a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros);

XLVII - espaço livre fechado: é aquele cujo perímetro é constituído por paredes da edificação ou linhas divisórias do lote, ou que possua parte do perímetro aberto para corredor com largura inferior a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros).

Art. 3º Ficam acrescidos ao art. 2º da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, os seguintes parágrafos:

Art. 2º (...):

§ 1º Nos casos de teto inclinado, para fins de aplicação do inciso XXIX, deve-se observar as seguintes regras:

I - o pé-direito é definido pela média das alturas máxima e mínima do compartimento, respeitando-se o pé-direito mínimo específico;

II - a altura mínima não poderá ser inferior a 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) em compartimentos de permanência prolongada.

§ 2º Para efeito de citação neste Código, as entidades ou expressões serão identificadas por siglas ou abreviaturas, conforme segue:

I - ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

II - ART: Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

III - COE: Código de Obras e Edificações;

IV - CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

V - CRP: Certidão de Registro Profissional na Prefeitura;

VI - GRAPOHAB: Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais;

VII - IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano;

VIII - PDM: Plano Diretor do Município de São Roque;

IX - NTO: Norma Técnica Oficial (registrada na ABNT).

X - CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

XI - RRT: Registro de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Art. 4º O caput art. 6º da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 6º São atribuições da Prefeitura, através de suas unidades administrativas, aprovar projetos, licenciar e fiscalizar obras, emitir autorizações, certificados e habite-se para a utilização e a manutenção da edificação e seus equipamentos, aplicar sanções e multas quando da comprovação e registro da irregularidade pela equipe técnica da Prefeitura e de acordo com as disposições deste Código, em todo o território do Município (Zona Urbana e Zona Rural).”

Art. 5º O art. 9º da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 9º O profissional habilitado ao exercício das atividades de projeto e direção técnica de obras, edificações e equipamentos é aquele que possui formação adequada e registro no órgão de classe competente, de acordo com a legislação federal que disciplina o exercício profissional nas áreas de Arquitetura, Engenharia, Geologia, Agrimensura e áreas afins.”

§ 1º O profissional habilitado poderá atuar como autor do projeto e/ou responsável técnico pela execução da obra, de acordo com a sua formação e atribuições.

§ 2º Ao autor do projeto compete desenvolvê-lo e apresentá-lo de acordo com as disposições deste Código, das NTOs e da legislação complementar pertinente.

§ 3º No caso de obra nova, o projeto apresentado deverá conter levantamento planialtimétrico, contemplando locação de postes, árvores, boca de lobo e mobiliários urbanos existentes em frente ao imóvel.”

Art. 6º O art. 11 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 11.  É dever do responsável técnico manter no local da obra, durante a execução dos serviços, o projeto aprovado, a cópia da ART/RRT do projeto aprovado, bem como cópia do Alvará de Aprovação e Execução da Obra.”

Art. 7º O caput do art. 14 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 14. Os atos administrativos pertinentes a este Código, ficarão condicionados, também, ao pagamento de taxas municipais para as atividades de projeto, execução de obras, utilização e manutenção de edificações e seus equipamentos, como segue:”

Art. 8º O caput do art. 16 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 16.  A Comunicação é o documento por meio do qual o proprietário, compromissário comprador ou possuidor ou responsável técnico, quando for o caso, cientifica, de forma descritiva e prévia, a Prefeitura sobre a execução de obras e serviços, exceto reformas de manutenção como pinturas, calçadas, troca de pisos, forros e muros divisórios. Será obrigatória a Comunicação nos seguintes casos: ”

Art. 9º. O § 5º do art. 16 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 16. (...)

§ 5º O pedido de obras de emergência deverá ser feito com a apresentação de ART/RRT do profissional habilitado, responsável técnico pelos serviços.”

Art. 10. Fica acrescido ao art. 20 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, o seguinte parágrafo único:

“Art. 20.  (...)

Parágrafo único. As disposições do caput deste artigo aplicam-se à montagem/instalação de container(s), sendo que o projeto deverá seguir os índices urbanísticos estabelecidos pelo zoneamento, pé-direito mínimo de 2,30 e iluminação e ventilação mínimas exigidas neste Código, e o proprietário deve obedecer às seguintes regras:

I - pagamento de IPTU como de qualquer outra área construída;

II - em caso de desmontagem, deverá ser requerida a baixa da área cadastrada;

III - demais disposições poderão ser regulamentadas por Decreto.”

Art. 11. O art. 24 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 24.   Para a execução de movimento de terra, o requerente deverá apresentar projeto de terraplenagem e/ou ART/RRT respectiva.

§ 1º O Alvará de Aprovação de Projeto e Execução de movimento de terra será emitido pela Prefeitura em duas vias e o prazo para a execução será de 2 (dois) anos contados da data de sua expedição, independente de notificação ao interessado (proprietário, possuidor ou empreendedor).

§ 2º O requerente receberá uma das vias, que deverá ficar no local onde serão executados os serviços podendo a Prefeitura, através de fiscalização direta, embargar a obra caso o alvará não seja apresentado à fiscalização.

§ 3º O prazo previsto no § 1º deste artigo poderá ser prorrogado, a pedido do interessado, por igual período, desde que requerida dentro da validade do Alvará.

§ 4º O proprietário do imóvel ou responsável técnico pela modificação das condições naturais do terreno que cause instabilidade ou dano de qualquer natureza a logradouro público ou terreno vizinho é obrigado a executar as obras corretivas necessárias.”

Art. 12. O art. 25 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 25. O Alvará de Aprovação de Projeto e Execução de muro de arrimo deverá ser solicitado pelo interessado, o qual deverá apresentar ART/RRT emitida pelo responsável técnico pelos serviços.”

Art. 13. O art. 28 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 28. Quando o Alvará de Aprovação de Projeto e Execução de Edificação Nova for destinado ao licenciamento de um conjunto de obras ou serviços a serem executados sob a responsabilidade de diversos profissionais, dele deverá constar a área de atuação de cada um, com as respectivas ARTs/RRTs.

§ 1º O Alvará de Aprovação do Projeto de Edificação Nova será emitido após a expressa aprovação pela Prefeitura, em duas vias, recebendo o requerente uma das vias que deverá ficar no local onde serão executados os serviços.

§ 2º O Alvará de Aprovação de Projeto e Execução de edificação terá validade de cinco anos, podendo ser revalidado a cada cinco anos, caso a obra esteja em andamento, desde que requerida dentro da validade do Alvará.

§ 3º Caso a obra não seja iniciada no período de 2 (dois) anos, o alvará será cancelado.

§ 4º O Alvará de Aprovação de Projeto e Execução de Edificação Nova ficará suspenso por períodos em que forem comprovadas ocorrências que impeçam a realização das obras ou serviços licenciados, tais como pendência judicial, calamidade pública ou pendência de processo de tombamento.

Art. 14. O art. 31 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 31. Para aprovação de projetos residenciais multifamiliares, comerciais, serviços e industriais, a Prefeitura poderá exigir projetos complementares e/ou respectivas ARTs/RRTs.

Parágrafo único. Os projetos complementares apresentados serão de inteira responsabilidade do profissional, não assumindo a Prefeitura qualquer parte dela.”

Art. 15. O art. 35 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 35. O Alvará de Conservação poderá ser emitido pela Prefeitura, quando a construção for concluída sem projeto aprovado ou quando prescrito e não renovado o alvará de construção, desde que atenda à legislação em vigor, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Parágrafo único. Poderão ser regularizadas construções que não atendam à legislação vigente, desde que apresentado laudo comprovando que estas atendiam à legislação que estava em vigência no momento em que foram concluídas, sempre de acordo com o § 3° do Artigo 130 deste Código.”

Art. 16. As subseções da Seção V, Do Alvará de Aprovação de Projetos e Execução, do CAPÍTULO III, CONTROLE DA ATIVIDADE DE OBRAS E EDIFICAÇÕES, da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passam a viger com as seguintes redações:

I - onde se lê “Seção VII Do Alvará de Conservação”, lê-se “Subseção VI Do Alvará de Conservação”;

II - onde se lê “Seção VII Do Certificado de Conclusão”, lê-se “Subseção VII Do Certificado de Conclusão”;

III - onde se lê “Seção VIII Do Certificado de Mudança de Uso”, lê-se “Subseção VIII Do Certificado de Mudança de Uso”;

IV - onde se lê “Seção IX Do Habite-se”, lê-se “Subseção IX Do Habite-se”;

V - onde se lê “Seção X Da Licença de Funcionamento de Equipamentos”, lê-se “Subseção X Da Licença de Funcionamento de Equipamentos”;

Art. 17. Os §§ 1º, 2º e 5º do art. 48 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passam a viger com a seguinte redação:

“Art. 48 (...)

§ 1º Os documentos incompletos ou incorretos, após corrigidos, deverão ser apresentados de uma só vez.

§ 2º O processo será arquivado caso o “comunique-se” não seja atendido no prazo de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 5° A Prefeitura analisará o requerimento e a documentação anexada a ele no prazo máximo de 30 (trinta) dias.”

Art. 18. Ficam acrescidos ao art. 48 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, os seguintes parágrafos:

§ 6º O prazo de 30 (trinta) dias será contado a partir da data em que o processo for encaminhado ao setor competente.

§ 7º Havendo necessidade de o processo ser encaminhado a outros setores da Administração Direta ou Indireta, o prazo será interrompido, não podendo o processo ficar num setor sem nenhuma resposta por mais de 30 (trinta) dias.

§ 8º O requerente poderá acompanhar o andamento do processo no site da Prefeitura.

§9° Em caso de comunique-se, o prazo do servidor responsável pela análise será interrompido até seu atendimento integral.

Art. 19. O art. 50 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 50. A critério da Prefeitura e por ato específico, poderá ser objeto de procedimentos e prazos diferenciados o exame de processos especiais relativos a licenciamentos para edifícios públicos, habitação de interesse social, empreendimentos geradores de impacto ambiental e serviços ou obras que, por sua natureza, possam admitir procedimentos simplificados.”

Art. 20. O inciso IV do art. 53 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 53. (...):

(...)

IV -  número da ART/RRT específica e do registro na Prefeitura;”

Art. 21. O parágrafo único do art. 55 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 55. (...):

Parágrafo único. Verificada a continuidade da obra sem que a irregularidade tenha sido sanada, o proprietário será notificado e a obra embargada.”

Art. 22. O inciso I do art. 57 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 57. (...):

I –  aplicação de multas conforme Anexo X, item 3 e seus subitens;”

Art. 23. Os §§ 4º e 5º do art. 65 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passam a viger com a seguinte redação:

“Art. 65. (...).

(...)

§ 4º As multas serão aplicadas aos infratores de acordo com o tipo de infração e valor correspondente, indicadas no Anexo X.

§ 5º A reincidência de infração gerará a aplicação periódica da respectiva multa, observados os períodos e valores fixados no Anexo X.”

Art. 24. O parágrafo único do art. 76 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 76. (...).

Parágrafo único. O proprietário, compromissário comprador ou possuidor de edificação existente que apresentar diferenças em relação ao documento que a licenciou, poderá solicitar o Certificado de Conclusão, desde que essas diferenças não impliquem inobservância da legislação em vigor, sendo necessária, para análise, a apresentação de desenhos fiéis da edificação, conforme construída.”

Art. 25. O caput do art. 77 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 77.  A Prefeitura ao constatar qualquer espécie de risco em edificação existente regular ou não, poderá exigir do proprietário, compromissário comprador ou possuidor a apresentação de um Laudo Técnico, com respectiva ART/RRT, elaborado por profissional habilitado, que aborde os eventuais problemas da edificação e indique suas soluções.”

Art. 26. O art. 79 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 79.  Fica sob inteira responsabilidade do profissional o emprego de componentes consagrados pelo uso, podendo a Prefeitura exigir comprovação técnica de bom desempenho daqueles que possam vir a comprometer a estabilidade, a segurança e a salubridade das obras, edificações e equipamentos para os usuários.”

Art. 27. O art. 83 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 83. Os componentes básicos da edificação, conforme suas características e funções compreendem: fundação, superestrutura, paredes, aberturas, coberturas, instalações sanitárias e deverão estar contidos no interior das divisas do lote, não sendo permitido nenhum tipo de intervenção junto aos lotes vizinhos e ao logradouro público.”

Art. 28. O art. 85 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

Art. 85. Não será permitido o lançamento de esgotos, águas pluviais ou servidas, inclusive aquelas provenientes do funcionamento de equipamentos industriais, nem de produtos químicos sobre calçadas e imóveis vizinhos, devendo conduzi-las por canalização sob o passeio até a rede coletora, de acordo as normas do órgão competente.

§ 1º Os lotes deverão permitir a absorção das águas pluviais de acordo com a taxa de permeabilidade mínima determinada no PDM e na legislação vigente.

§ 2º As edificações situadas em áreas desprovidas de rede coletora pública de esgoto deverão ser providas de instalações adequadas ao armazenamento, tratamento e destinação de esgoto, de acordo com as NTOs, sendo que o projeto do sistema deverá ser apresentado quando da solicitação de Alvará de Aprovação e Execução.

Art. 29. O caput do art. 95 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 95. Os parâmetros admitidos para as construções de madeira serão:”

Art. 30. O § 1º do art. 98 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 98. (...).

§ 1° Serão suficientes, para iluminar um ambiente, aberturas com:

I - 1/8 da área do piso para compartimentos destinados a dormir, estar, serviços e sanitários, com o mínimo de 0,60 m²;

II - 1/6 da área do piso quando as faces iluminantes forem voltadas para espaço livre fechado, com o mínimo de 0,60 m²;

III - 1/10 da área do piso para os demais compartimentos, com o mínimo de 0,60 m². “

Art. 31. Ficam acrescidos ao art. 99 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, os seguintes parágrafos:

“Art. 99. (...).

(...)

§ 3° Os compartimentos destinados apenas para depósito de utensílios de uso geral ficam dispensados das exigências relativas à insolação, iluminação e ventilação.

§ 4° Para fins de iluminação e ventilação naturais, todo compartimento deverá dispor de abertura comunicando-o diretamente com o exterior.

§ 5° Os compartimentos das edificações são classificados em:

I - de permanência prolongada;

II - de permanência transitória.

§ 6° Os compartimentos de permanência prolongada são aqueles destinados a, pelo menos, uma das seguintes funções:

I - repouso/dormir;

II - estar ou lazer;

III - tratamento ou recuperação de saúde;

IV - trabalho, reunião, salas de espetáculos, auditórios, cinemas, ensino, serviços;

V - recreação;

VI - prática de esportes ou exercício físico.

§ 7° São considerados similares para permanência prolongada, entre outros, os compartimentos constantes no Anexo I.

§ 8° Os compartimentos de utilização transitória são aqueles destinados a, pelo menos, uma das seguintes funções:

I - circulação e acesso de pessoas;

II - higiene pessoal;

III - depósito e guarda de materiais;

IV - troca e guarda de roupas;

V - lavagem de roupas e serviços de limpeza.

§ 9° São considerados similares para permanência transitória, entre outros, os compartimentos constantes no Anexo II. (INCLUÍDO)

§ 10. Para efeito de iluminação e ventilação só serão considerados os espaços livres abertos com largura mínima de 1,50 m, sempre de acordo com o Código Sanitário Estadual.”

Art. 32. O art. 102 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 102. Para iluminar e ventilar um ambiente através de espaço livre fechado, o projeto deverá atender aos itens abaixo:

I - para sanitários, vestiários e corredores:

a) até 2 (dois) pavimentos e/ou altura máxima de 6m (seis metros), o espaço livre fechado deverá ter área mínima de 2,25m² (dois metros e vinte e cinco centímetros quadrados), com a menor dimensão de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

b) b acima desta medida a área deverá ter um acréscimo de 1,00 m² (um metro quadrado por pavimento.

II – para ambientes destinados a repouso, estar, lazer e serviços::

a) até 4 (quatro) pavimentos e/ou altura máxima de 11,20m (onze metros e vinte centímetros), o espaço livre fechado deverá ter área mínima de 6m² (seis metros quadrados), com dimensão mínima de 2,00m (dois metros), ou de acordo com o Código Sanitário vigente.

b)  b acima desta medida a área deverá ter um acréscimo de 2,00 m² (dois metros quadrados) por pavimento, sempre de acordo com o Código Sanitário (Lei Estadual vigente).

Parágrafo único.  A altura utilizada para o cálculo será a dos pavimentos que se utilizam do espaço para iluminação e ventilação, sendo o mesmo critério utilizado para o cômputo do número de pavimentos.”

Art. 33. O art. 109 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 109.  As obras complementares relacionadas no Anexo III, poderão ocupar os recuos legais, bem como as faixas de iluminação e ventilação previstas neste Código, desde que observadas as seguintes restrições de dimensionamento e que não comprometam as condições de iluminação e ventilação da construção principal.”

Art. 34. Os §§ 1º e 2º do art. 110 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passam a viger com a seguinte redação:

“Art. 110. (...):

(...)

§ 1º As saliências citadas no Anexo IV, desde que respeitados os parâmetros constantes da mesma, não serão consideradas como área edificada para fins deste Código.

§ 2º A parte das saliências que ultrapassar as dimensões máximas fixadas no Anexo IV, deverá atender as disposições deste Código e aos recuos e índices previstos na legislação.”

Art. 35. Fica acrescido ao art. 116 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, o seguinte parágrafo:

“Art. 116. (...):

(...)

§ 6º Estão dispensadas das exigências as escadas tipo marinheiro e caracol, admitidas somente para acessos a jiraus, torres, adegas ou outros locais de uso restrito e de permanência transitória.”

Art. 36. O parágrafo único do art. 118 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 118. (...):

(...)

Parágrafo único. Nas habitações residenciais unifamiliares, a garagem poderá ser executada nos recuos frontal e laterais, desde que:

I - não comprometa a iluminação e ventilação do compartimento mais próximo da edificação principal;

II - não haja qualquer outra construção sobre a garagem onde estiver ocupando os recuos mínimos (frontal e laterais) estabelecidos pelo zoneamento.”

Art. 37. O caput do art. 119 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 119. Os acessos e a circulação dos estacionamentos deverão ser dimensionados de acordo com o Anexo V.”

Art. 38. O art. 123 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 123. A largura mínima dos corredores de circulação em relação ao ângulo configurado com as vagas é estabelecida no Anexo VI.”

Art. 39. O art. 127 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 127. O dimensionamento das vagas deverá atender ao disposto no Anexo VII.”

Art. 40. O § 2º do art. 130 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 130. (...).

(...)

§ 2º Quando a área destes estabelecimentos for maior que 750,00m² (setecentos e cinquenta metros quadrados), será obrigatória a apresentação do projeto de instalações de Proteção Contra Incêndio, aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.”

Art. 41. Ficam acrescidos ao art. 130 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, os seguintes parágrafos:

Art. 130. (...).

(...)

§ 3° Em atendimento ao Código Civil Brasileiro, nenhuma abertura poderá estar voltada para a divisa do lote e dela distar menos de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), exceto divisa com logradouro.

§ 4° As piscinas de uso unifamiliar ou espelhos d’água deverão observar um recuo mínimo obrigatório de 0,90m (noventa centímetros) das divisas do lote e os demais usos deverão observar o recuo mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).

§ 5º Os compartimentos, área mínima, dimensão mínima e pé-direito mínimo que compõem as unidades habitacionais, permanentes ou transitórias, estão indicados no Anexo VIII desta Lei.

§ 6° Os compartimentos referentes às edificações não residenciais, não especificados nesta Lei, obedecem às legislações específicas, municipais, estaduais e federais, no que couber.

§ 7° Os compartimentos sanitários deverão ser dimensionados conforme abaixo:

I - contendo somente bacia sanitária: 1,20m² (um metro e vinte centímetros quadrados), com dimensão mínima de 1,00m (um metro);

II - contendo bacia sanitária e lavatório: 1,50m² (um metro e cinquenta centímetros quadrados), com dimensão mínima de 1,00m (um metro);

III - contendo bacia sanitária e área para banho, com chuveiro, 2,00m² (dois metros quadrados), com dimensão mínima de 1,00m (um metro);

IV - contendo bacia sanitária, área para banho, com chuveiro e lavatório, 2,50m² (dois metros e cinquenta centímetros quadrados), com dimensão mínima de 1,00m (um metro);

V - contendo somente chuveiro, 1,20m² (um metro e vinte centímetros quadrados), com dimensão mínima de 1,00 m (um metro).”

Art. 42. O art. 131 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 131. As habitações unifamiliares deverão conter, no mínimo:

I - Sala;

II - Dormitório;

III - Cozinha;

IV - Banheiro;

V - Área de Serviço coberta ou descoberta.

§ 1° Serão admitidos compartimentos conjugados, ou quitinete, desde que contenha no mínimo o previsto na Tabela II do Anexo VIII.

§ 2° No caso de edificações de uso multifamiliar deverão ser acrescidas áreas comuns de acesso e circulação.”

Art. 43. O art. 132 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 132. Poderá ser aprovado, respeitando os interesses do CREA, a requerimento do interessado, Projeto de Moradia Econômica, no qual figure apenas o autor do projeto, dispensando-se o responsável pela execução.”

Art. 44. O § 3º do art. 134 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 134. (...).

(...)

§ 3º Os equipamentos dos postos de abastecimentos e serviços deverão ainda atender aos recuos estabelecidos no Anexo IX.”

Art. 45. Fica acrescido ao art. 134 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, o seguinte parágrafo:

“Art. 134. (...).

(...)

§ 7° Os edifícios destinados a comércio e escritório deverão ter em cada pavimento, instalações sanitárias, quando de uso coletivo, com acessos independentes e deverão ter pelo menos um sanitário acessível.”

Art. 46. Ficam acrescidos os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI à Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, constantes do anexo desta Lei Complementar.

Art. 47. Revogam-se:

I - o Parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006;

II - os incisos II e III do art. 16 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, na data de publicação desta Lei;

III - o art. 23 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, na data de publicação desta Lei;

IV - o § 3º do art. 28 da Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006, na data de publicação desta Lei;

V - as tabelas do art. 109, do art. 110, do art. 119, do art. 123, do art. 127 e do § 3º do art. 134.

Art. 48. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Aprovado na 32ª Sessão Ordinária, de 26 de setembro de 2022.

| JUlio Antonio Mariano Presidente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA 1º Vice-Presidente | RAFAEL TANZI DE ARAÚJO 2º Vice-Presidente |  |  |
| JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS 1º Secretário | ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 2º Secretário |  |  |

ANEXO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 08/2022

ANEXO I

| Compartimentos de permanência prolongada |  |
| --- | --- |
| Atividades desenvolvidas | Compartimentos considerados entre outros similares |
| 1 – Dormir ou repousar | Dormitórios, quartos ou salas em geral |
| 2 – Estar ou lazer | Salas de estar, TV, som e jogos |
| 3 – Trabalhar, estudar ou ensinar | Salas de estudo, leitura, biblioteca e laboratórios didáticos |
| 4 – Preparo ou consumo de alimentos | Copas, cozinhas, refeitórios, bares, restaurantes e salas de jantar |
| 5 – Reunir ou recrear | Locais de reunião e salões de festas |
| 6 – Lazer, esportes e recreação | Locais fechados para prática de esportes e jogos |
| 7 – Tratamento ou recuperação de saúde | Enfermarias e ambulatórios e atividades similares |

ANEXO II

| Compartimentos de permanência transitória |  |
| --- | --- |
| Atividades desenvolvidas | Compartimentos considerados entre outros similares |
| 1 – Circulação e acesso de pessoas | Escadas, patamares, rampas, antecâmaras desses ambientes, corredores, passagens, átrios e vestíbulos |
| 2 – Higiene pessoal | Banheiros, lavabos, instalações sanitárias, vestiários e camarins |
| 3 – Depósito para guarda de materiais, utensílios ou peças sem a possibilidade de qualquer atividade no local | Depósitos, despensas, despejos, rouparias, adegas e áreas de serviço, garagens, porões e subsolos |
| 4 – Troca e guarda de roupas | Closet, camarins e vestiários, quartos de vestir |
| 5 – Lavagem de roupas e serviços de limpeza | Lavanderias |

ANEXO III

| OBRAS COMPLEMENTARES |  | DIMENSÕES MÁXIMAS DOS PROLONGAMENTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Passeio Público | Max. Área (m²) | Comprimento máximo ou largura (m) |
| Abrigo para porta ou portão | 0,40 | ---- | Largura 1,00 |
| Abrigo de Lixo (1) | Não | 3,00 | Comprimento 2,00 |
| Abrigo para Gás | Não | 30,00 | Largura 1,00 |
| Casa de máquinas isoladas | Não | 3,00 | Comprimento 2,00 |
| Cabine de Força (2) | Não | ---- | ---- |
| Caixa d’agua elevada | Não | ---- | ---- |
| Chaminés e torres isoladas | Não | ---- | ---- |
| Bilheteria | Não | 9,00 | Comprimento 3 |
| Portaria e guarita | Não | 10,00 | ---- |
| Passagem coberta de pedestres sem vedação lateral | Não | Exceto toldos | Largura 2,00 |
| Pérgola | Não | ---- | ---- |
| - Não poderá ocupar mais que 2/3 (dois terços) da testada do lote. - Dimensões de acordo com as exigências da Concessionária |  |  |  |

ANEXO IV

| SALIÊNCIAS | PROLONGAMENTOS PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Passeio Público (1) | Recuos (2) | Dimensões Máximas |
| Brise | ---- | Até 25% | ---- |
| Balcão e Terraço aberto | Até 50% | Até 25% (3) | (4) |
| Beiral de Cobertura | Até 50% | Até 10% do Recuo | ---- |
| Jardineira, Floreira e Ornamento | ---- | 0,30 m | Largura 0,30 m |
| Marquise / ou – 70 cm | Até 50% (5) | Até 50% | Largura 1,50 m |
| Toldo | Até 100% (5) | Até 100% | ---- |
| - Acima de 3,00 (três metros) do nível do passeio, não poderá interferir nas instalações públicas - Estabelecidos pela legislação ou os adotados em projeto quando maiores do que os estabelecidos pela Lei, os avanços serão contados a partir da projeção da edificação principal. - Excluindo o poço de aeração descoberto - A somatória de suas áreas deverá corresponder a, no máximo, 10% (dez por cento) da área do pavimento - Não poderá ser fixo e não se aplica às vias de pedestre. Aos calçadões devendo se limitar à largura máxima de 0,70cm, nos casos que houver a necessidade de toldos maiores será obrigatória a apresentação de projeto e justificativa do proprietário e/ou dos moradores para análise. Só vale para edificações que não tenham recuo frontal. |  |  |  |

ANEXO V

| USO | LARGURA MÍNIMA DO ACESSO (m) |
| --- | --- |
| Garagem privativa | - 3,00 |
| Garagem privativa (acima de 60 carros) Garagem coletiva | - 3,50 |
| Locais de carga e descarga |  |
| Garagem coletiva (acima de 60 carros) acesso independente entrada e saída |  |

ANEXO VI

| Ângulo Corredor - Vaga | Largura do Corredor de circulação (m) |
| --- | --- |
| Até 30° | 3,00 |
| Entre 45° e 60° | 4,50 |
| Entre 45° e 90° | 5,00 |

ANEXO VII

| Tipos de Veículos | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Automóveis (garagem privativa) | 2,50* | 4,50 | 2,30 |
| Automóveis (Garagem coletiva) | 2,50* | 4,50 | 2,30 |
| Motos | 1,00 | 2,00 | 2,30 |
| Caminhões até 6 toneladas | 3,50 | 7,50 | 3,50 |
| Ônibus e Caminhões acima de 6 ton | 3,50 | 12,00 | 3,50 |
| Pessoas com Deficiência | 3,50 | 5,50 | 2,30 |
| *Quando encostada nos dois lados, por paredes ou pilares, deverá ter dimensão mínima de 3,00m x 4,50m |  |  |  |

ANEXO VIII

DOS COMPARTIMENTOS, ÁREA MÍNIMA, DIMENSÃO MÍNIMA E PÉ-DIREITO MÍNIMO

Tabela I – Habitações (compartimentos de uso privativo)

| Compartimento | Área Mínima (m²) | Dimensão Mínima (m) | Pé Direito (m) | Vão de Acesso (m) | Materiais Construtivos |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Piso | Revestimento |  |
| Sala | 8,00 | 2,40 | 2,70 | 0,80 |  |  |  |
| Dormitório | - | 2,00 | 2,70 | 0,80 |  |  | Para um dormitório 12m², para dois dormitórios 10m² para cada um deles; e para três dormitórios – 10m², 8m² e 6m² e para mais de 3 dormitórios 10m² para um deles, 8m² para cada um dos demais menos um que poderá ser com 6m² |
| Cozinha | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 0,80 | Liso, resistente e lavável | Barra impermeável de até 1,50m mínimo |  |
| Banheiro | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 0,70 | Liso, resistente e lavável | Barra impermeável de até 1,50m mínimo | Deverão ser observadas as legislações pertinentes a acessibilidade |
| Área de Serviço | 1,80 | 1,20 | 2,50 | 0,80 | Liso, resistente e lavável | Barra impermeável de até 1,50m mínimo |  |
| Quarto de vestir (closet) | 4,00 | 1,50 | 2,50 | 0,70 |  |  | Até 6,00m² dispensado de ventilação e iluminação. |
| Lavabo / W.C. | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 0,70 | Liso, resistente e lavável | Barra impermeável de até 1,50m mínimo | Deverão ser observadas as legislações pertinentes a acessibilidade |
| Adegas, Despensas, Despejo, Rouparia e similares | 1,50 | 0,90 | 2,50 | 0,60 |  |  | Até 4,00m² dispensado de ventilação e iluminação. |

Tabela II – Habitações (compartimentos tipo quitinete)

| Compartimentos | Área Mínima (m²) | Círculo Inscrito (m) | Pé Direito (m) | Materiais Construtivos |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Piso | Revestimento |  |
| Sala/ Dormitório | 12,00 | 2,40 | 2,50 |  |  |  |
| Cozinha | 2,50 | 1,20 | 2,50 | Liso, resistente e lavável | Barra impermeável até 1,50m mínimo |  |
| W.C. | 2,50 | 1,00 | 2,30 | Liso, resistente e lavável | Barra impermeável até 1,50m mínimo |  |

Obs.: O tanque poderá ser instalado na cozinha ou no sanitário.

Tabela III – Edificação não residencial

| Compartimentos | Área Mínima (m²) | Dimensão Mínima (m) | Pé Direito (m) | Vão de Acesso (m) | Materiais Construtivos |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Piso | Revestimento |  |
| Salas para escritório, comércio ou serviços | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 0,80 | Liso, resistente e lavável |  | Nos pavimentos superiores o pé direito pode ser de 2,70m |
| Dormitórios coletivos | 8,00 | 2,00 | 2,70 | 0,80 |  |  | 5,00m² por leito |
| Recepção | 6,00 | 2,00 | 2,70 | 0,80 |  |  |  |
| Copa de apoio | 4,00 | 1,5 | 2,70 | 0,80 | Liso, resistente e lavável | Barra impermeável até 1,50m mínimo |  |
| Depósito de Material de Limpeza | 1,20 | 1,00 | 2,70 | 0,80 | Liso, resistente e lavável | Barra impermeável até 1,50m mínimo | Área de higienização e guarda de material de limpeza ambiental deve ter tanque provido de água |

Obs.: Os vãos de acesso não poderão ter altura inferior a 2,10m (dois metros e dez centímetros).

ANEXO IX

| RECUOS (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de equipamento | Logradouro | Demais divisas | Edificações no mesmo lote | Outro equipamento igual |
| Tanque enterrado | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,50 |
| Bomba de abastecimento | 5,00 | 3,00 | --- | --- |
| Apoios de cobertura | 5,00 | --- | --- | --- |

ANEXO X

DAS MULTAS

| INFRAÇÃO | BASE DE CALCULO | VALOR UFM | REINCIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Pela não apresentação ou inexistência de documento que comprove o licenciamento da obra ou serviço em execução |  | 10 | Ver item 3 |
| 2 – pela inexistência, ou pelo desvirtuamento da Comunicação ou do Alvará de Autorização apresentado |  | 10 |  |
| 3 – Pelo desrespeito ao embargo nos casos em que é exigido Alvará de Aprovação e Execução, em caso de execução de: |  |  |  |
| I – movimento de Terra (área de trabalho) |  | 10 | Dobra-se o valor na reincidência |
| II – alinhamento e nivelamento |  | 2 | Dobra-se o valor na reincidência |
| III – muro de arrimo |  | 6 | Dobra-se o valor na reincidência |
| IV – construção, reconstrução e ampliação |  | 10 | Dobra-se o valor na reincidência |
| V - demolição |  | 6 | Dobra-se o valor na reincidência |
| VI - reforma |  | 6 | Dobra-se o valor na reincidência |
| 4 – Pelo funcionamento de equipamentos sem o devido Alvará de Funcionamento de Equipamentos | Unidade | 6 | Dobra-se o valor na reincidência |
| 5 – Pela utilização de edificação sem o devido Certificado de Conclusão e de uso |  | 4 | Dobra-se o valor na reincidência |
| 6 – Pela utilização de edificação para uso diverso do Certificado de Conclusão e de Uso | m² | 4 | Dobra-se o valor na reincidência |
| 7 – Pela falta de placa de informação na obra | Unidade | 2 | Inicial replicada mensalmente |
| 8 – Via pública obstruída | Unidade | 6 | Inicial replicada mensalmente |
| 9 – Infrações às demais disposições deste Código ou da LUOS |  | 6 | Inicial replicada mensalmente |
| 10 – Na ausência de pedido de Alvará de Conservação (sobre a área a ser regularizada) |  | 4 | Dobra-se o valor na reincidência |

ANEXO XI

DO CARIMBO PADRÃO