Estudo Técnico Preliminar

Contratação de empresa especializada para aquisição de Aparelhos de Ares Condicionados, com serviços de instalação de aparelhos novos, desinstalação de aparelhos usados inservíveis, serviço de limpeza e higienização, reposição de gás e substituição de tubulação de dreno.

- Introdução

  - Este Estudo Técnico Preliminar foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e artigos 49 e 50 da Resolução nº 20, de 26/06/2024, que institui normas gerais para licitação e contratação de bens e serviços no âmbito da administração pública. O propósito primordial deste documento é fornecer uma análise minuciosa das demandas, requisitos técnicos e especificações para solucionar a necessidade de climatização dos ambientes internos da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque.

- Descrição da Solução

  - O presente estudo visa a manutenção dos aparelhos de ares condicionados já existentes conforme exigência do fabricante, limpeza e higienização dos equipamentos instalados e a aquisição de aparelhos novos para substituição dos danificados, além de climatizar ambiente ainda não contemplado com a solução.

- Alinhamento entre a contratação e o planejamento

  - A solução descrita está alinhada com o planejamento estratégico desta Casa de Leis, adequando o orçamento estimado no Plano de Contratações Anual de 2025 à necessidade atual, o qual enfatiza a necessidade de aquisição de aparelhos novos. Essa medida está em conformidade com os princípios do interesse público, do planejamento, da eficiência e da economicidade previstos na legislação vigente.

- Identificação de diferentes soluções disponíveis no mercado

  - Após uma ampla pesquisa de mercado, histórico de contratações da Câmara Municipal, blogs e sites especializados, foi identificada que a marca KOMECO, maioria dos aparelhos atuais instalados, possui vários modelos descontinuados e escassez de peças no mercado, tornando, assim, suas manutenções com custos mais elevados ou inviabilizando a execução.

  - Na substituição de alguns aparelhos adquiriu-se modelos atuais da marca referencial Fujitsu, os quais possui tecnologia moderna de climatização de ambientes, com economia de energia e ainda sem grandes adaptações na infraestrutura de instalação para substituir aos antigos aparelhos da marca referencial Komeco.

  - A partir dessa perspectiva, sites da internet de domínio público, assim como empresas de revendas do segmento foram consultadas, chegando às marcas FUJITSU, LG e DAIKIN como as melhores comercializadas no mercado. Para dar suporte às pesquisas informadas temos os seguintes endereços eletrônicos:
https://blog.leveros.com.br/guia-melhores-marcas-de-ar-condicionado-inverter/

https://startsc.com.br/qual-e-a-melhor-marca-de-ar-condicionado/

https://goianiaarcondicionado.com/8-melhores-marcas-de-ar-condicionado/

  - A indicação da marca referencial dá suporte a necessidade administrativa de especificação do equipamento, podendo ser ofertadas outras que tenham os requisitos técnicos equivalentes ou superiores em qualidade, eficiência e desempenho.

- Justificativa

  - Parte da aquisição se dá em função dos atuais aparelhos apresentarem defeitos, devido ao uso pelo tempo de aquisição que já é de aproximadamente 10 (dez) anos, deste modo esses equipamentos estão totalmente depreciados e considerados inservíveis devido à escassez de peças de reposição no mercado o que torna caro e inviável a manutenção. São 4 (quatros) os ares condicionados que se encontram nesta situação, sendo:

    - Gabinete do Vereador 6 – 1 (um) ar condicionado modelo split 12.000 btus/h quente e frio (substituição do atual com defeito por modelo 12.000 btus/h);

    - Gabinete da Presidência – 2 (duas) unidades de ares condicionados, sendo um modelo split 18.000 btus/h e outro de 24.000 btus/h, quente e frio (substituição dos atuais com defeito por modelos 12.000 btus/h e 18.000 btus/h);

    - Assessoria de Comissões – 1 (um) ar condicionado modelo split 18.000 btus/h quente e frio (substituição do atual com defeito 18.000 btus/h); e

    - Saguão – Aquisição e instalação de ar condicionado quente/frio 42.000 btus/h.

  - A limpeza e higienização de todos os aparelhos de ar condicionado é necessária para evitar o acúmulo de sujeira, bactérias, ácaros ou outras impurezas que provocam sérios problemas de saúde respiratórios, além de manter a qualidade de operação dos aparelhos.

  - A infraestrutura necessária para garantir o correto funcionamento dos sistemas de climatização inclui, além dos próprios aparelhos de ar condicionado, itens como mangueiras para dreno de água e bombas de drenagem, que são essenciais para a drenagem adequada da água condensada, prevenindo problemas de umidade e garantindo a eficiência dos aparelhos. Além disso, os serviços de instalação, desinstalação e reinstalação dos ares condicionados são fundamentais para assegurar que os equipamentos sejam posicionados e conectados de forma segura e eficiente.

  - Neste sentido, a substituição e/ou instalação dos drenos de descarte de água condensada torna-se necessária, pois a maioria das instalações estão em estado precário ou inexistente, sendo uma parte instalada com cano pvc ¾” apresenta estado de conservação aceitável e a outra parte com mangueira de dreno ½” x 2 mm está totalmente inaproveitável. São 21 (vinte e uma) tubulações que precisam serem substituídas.

  - A manutenção regular, incluindo serviços de limpeza e higienização dos aparelhos, é igualmente necessária para garantir um desempenho ideal dos sistemas e a qualidade do ar que circula nos ambientes. Isso envolve a limpeza de filtros e componentes internos, bem como a reposição de gás refrigerante, que é vital para o funcionamento correto dos aparelhos.

  - Para atender a essa necessidade de climatização, foram identificados vários produtos e serviços diretamente relacionados à instalação e manutenção dos sistemas de ar condicionado. Entre os itens necessários, estão ar condicionados com capacidades variáveis, correspondendo às necessidades específicas de climatização de diferentes ambientes. As unidades de ar condicionado de 12.000 BTUs e 18.000 BTUs são fundamentais para pequenos e médios ambientes, enquanto o modelo de 42.000 BTUs é adequado para áreas mais amplas, assegurando que cada espaço tenha uma temperatura controlada de forma eficiente.

  - Os quantitativos das aquisições de equipamentos e serviços a serem executados foram definidos após visita “in loco” dos servidores da Comissão Permanente de Patrimônio, obtendo os seguintes dados:

| ITEM | LOCAL | MARCA | TOMBO | AÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assessoria das Comissões | Komeco 18.000 btus | 1924 | RETIRAR, REINSTALAR COM DRENO, SUBSTITUIR O TUBO DE COBRE COM 3 M |
| 2 | Cabine de Imprensa | Fujtsu 9.000 btus | 2132 | Limpeza, higienização e dreno |
| 3 | Cabine de Som | Komeco 12.000 btus | 1776 | Limpeza, higienização e dreno |
| 4 | Coordenadoria Adm. | Fujtsu 12.000 btus | 2546 | Limpeza e higienização |
| 5 | Coordenadoria Legislativa | Komeco 18.000 btus | 1922 | Limpeza, higienização e dreno |
| 6 | Coordenadoria Legislativa | Komeco 18.000 btus | 1923 | Limpeza, higienização e dreno |
| 7 | Coordenadoria Legislativa | Fujtsu 18.000 btus | 2300 | Limpeza, higienização e dreno |
| 8 | Copa/Cozinha | Fujtsu 18.000 btus | 2134 | Limpeza, higienização e dreno |
| 9 | Diretoria Geral | Komeco 18.000 btus | 1928 | Limpeza e higienização |
| 10 | Gabinete da Presidência | Komeco 24.000 btus | 1933 | RETIRAR, REINSTALAR E SUBSTITUIR O TUBO DE COBRE COM 3 M |
| 11 | Gabinete da Presidência | Komeco 18.000 btus | 1921 | RETIRAR, REINSTALAR E SUBSTITUIR O TUBO DE COBRE COM 3 M |
| 12 | Gabinete de Vereador 2 | Komeco 12.000 btus | 1908 | Limpeza e higienização |
| 13 | Gabinete de Vereador 3 | Komeco 12.000 btus | 1909 | Limpeza, higienização e corrigir vazamento do dreno |
| 14 | Gabinete de Vereador 4 | Komeco 12.000 btus | 1910 | Limpeza e higienização |
| 15 | Gabinete de Vereador 5 | Fujtsu 12.000 btus | 2364 | Limpeza, higienização e dreno |
| 16 | Gabinete de Vereador 6 | Komeco 12.000 btus | 1912 | RETIRAR, REINSTALAR COM DRENO E SUBSTITUIR O TUBO DE COBRE COM 3 M |
| 17 | Gabinete de Vereador 7 | Komeco 12.000 btus | 1913 | Limpeza, higienização e dreno |
| 18 | Gabinete de Vereador 8 | Komeco 12.000 btus | 1914 | Limpeza, higienização e dreno |
| 19 | Gabinete de Vereador 9 | Komeco 12.000 btus | 1915 | Limpeza, higienização e dreno |
| 20 | Gabinete de Vereador 10 | Komeco 12.000 btus | 1916 | Limpeza, higienização e dreno |
| 21 | Gabinete de Vereador 11 | Komeco 12.000 btus | 1920 | Limpeza e higienização |
| 22 | Gabinete de Vereador 12 | Komeco 18.000 btus | 1929 | Limpeza e higienização |
| 23 | Gabinete de Vereador 13 | Komeco 18.000 btus | 1930 | Limpeza e higienização |
| 24 | Gabinete do Vereador 14 | Fujtsu 18.000 btus | 2241 | Limpeza, higienização e dreno |
| 25 | Gabinete de Vereador 15 | Komeco 18.000 btus | 1932 | Limpeza e higienização |
| 26 | Galeria Memorial Leg. | Komeco 12.000 btus | 1917 | Limpeza, higienização e dreno |
| 27 | Gerência Comunicação | Fujtsu 12.000 btus | 2332 | Limpeza e higienização |
| 28 | Gerência de Compras | Komeco 18.000 btus | 1927 | Limpeza, higienização e dreno |
| 29 | Gerência de RH | Fujtsu 12.000 btus | 2363 | Limpeza, higienização e dreno |
| 30 | Gerência de Tecnologia | Fujtsu 18.000 btus | 2189 | Limpeza, higienização e dreno |
| 31 | Gerência Financeira | Komeco 18.000 btus | 1926 | Limpeza, higienização e dreno |
| 32 | Plenário | Komeco 60.000 btus | 1756 | Limpeza e higienização |
| 33 | Plenário | Komeco 60.000 btus | 1757 | Limpeza e higienização |
| 34 | Plenário | Fujtsu 42.000 btus | 2299 | Limpeza e higienização |
| 35 | Portaria | Fujtsu 12.000 btus | 2133 | Limpeza e higienização |
| 36 | Portaria/Lavanderia | Fujtsu 12.000 btus | 2240 | Limpeza, higienização, dreno e corrigir instalação de 110v para 220v |
| 37 | Recepção | Komeco 12.000 btus | 1918 | Limpeza, higienização e dreno |
| 38 | Sala das Comissões | Komeco 24.000 btus | 1934 | Limpeza e higienização |
| 39 | Sala das Comissões | Komeco 12.000 btus | 1776 | Limpeza e higienização |
| 40 | Sala dos Motoristas | Fujtsu 12.000 btus | 2190 | Limpeza e higienização |
| 41 | Saguão | Aquisição de Ar Condicionado 42.000 btus | - x - | INSTALAR COM DRENO E VERIFICAR O TUBO DE COMBRE COM 3 M |
| 42 | Telhado acima da Portaria e Recepção | Condensadora 60.000 Btus/h, Komeco | 1755 | Desinstalação uma condensadora de 60.000 Btus/h, Komeco, do telhado 5 m de altura |

- Especificações Técnicas dos equipamentos a serem adquiridos

  - Ar condicionado 12.000 Btu/h – 2 (duas) unidades para substituir os instalados no Gabinete de Vereador 6 e na sala do Gabinete do Presidente:

    - Modelo SPLIT Quente/Frio hi-wall (parede);

    - Tensão de funcionamento 220v;

    - Baixo nível de ruído;

    - Classe de consumo de energia “A”;

    - Composto por uma unidade evaporadora e uma condensadora, fornecido com controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português;

    - Marcas referenciais: FUJISTSU, LG, DAIKIN;

    - CARACTERÍSTICAS E EXIGÊNCIAS ADICIONAIS:

      - INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, conforme exigência técnica do fabricante, no local indicado pela administração com fornecimento do material necessário e retirada do equipamento danificado;

      - Equipamento deve possuir garantia padrão de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir da emissão da nota fiscal;

      - Deverão ser fornecidos equipamentos cujo fabricante possua rede de assistência técnica no Estado de São Paulo e que atenda a região da sede da CONTRATANTE, mediante apresentação de declaração solicitada na fase de HABILITAÇÃO;

      - O equipamento deve ser novo, sem uso e ser produzido em série na época da entrega, comprovado pelo fabricante.

  - Ar condicionado 18.000 Btu/h – 2 (duas) unidades para substituir os instalados na sala de reuniões do Gabinete do Presidente e na sala da Assessoria de Comissões:

    - Modelo SPLIT Quente/Frio hi-wall (parede);

    - Tensão de funcionamento 220v;

    - Baixo nível de ruído;

    - Classe de consumo de energia “A”;

    - Composto por uma unidade evaporadora e uma condensadora, fornecido com controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português;

    - Marcas referenciais: FUJISTSU, LG, DAIKIN;

    - CARACTERÍSTICAS E EXIGÊNCIAS ADICIONAIS:

      - INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, conforme exigência técnica do fabricante, no local indicado pela administração com fornecimento do material necessário e retirada do equipamento danificado;

      - Equipamento deve possuir garantia padrão de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir da emissão da nota fiscal;

      - Deverão ser fornecidos equipamentos cujo fabricante possua rede de assistência técnica no Estado de São Paulo e que atenda a região da sede da CONTRATANTE, mediante apresentação de declaração solicitada na fase de HABILITAÇÃO;

      - O equipamento deve ser novo, sem uso e ser produzido em série na época da entrega, comprovado pelo fabricante.

  - Ar condicionado 42.000 Btu/h – 1 (uma) unidade para ser instalado no Saguão:

    - Modelo SPLIT Quente/Frio hi-wall (parede);

    - Tensão de funcionamento 220v;

    - Baixo nível de ruído;

    - Classe de consumo de energia “A”;

    - Composto por uma unidade evaporadora e uma condensadora, fornecido com controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português;

    - Marcas referenciais: FUJISTSU, LG, DAIKIN;

    - CARACTERÍSTICAS E EXIGÊNCIAS ADICIONAIS:

      - INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, conforme exigência técnica do fabricante, no local indicado pela administração com fornecimento do material necessário incluindo serviço elétrico;

      - Equipamento deve possuir garantia padrão de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir da emissão da nota fiscal;

      - O fabricante do equipamento deverá informar as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar serviço de garantia no Estado de São Paulo através de documento que deve estar incluso na proposta do vencedor;

      - O equipamento deve ser novo, sem uso e ser produzido em série na época da entrega, comprovado pelo fabricante.

      - O melhor ponto para a instalação da unidade evaporadora é a parede dos 10 (dez) Gabinetes de Vereadores e a condensadora na parede do estacionamento. Posto isto, o orçamento deverá prever a instalação de uma bomba de dreno para remover a água condensada do aparelho ar condicionado de 42.000 até 60.000 btus e previsão das tubulações (cobre e mangueira) com cerca de 10 (dez) metros de distância entre os aparelhos, além de providenciar a instalação elétrica com fornecimento de material (disjuntor, tomada e cabo).

- Especificações dos serviços:

  - Serviço de substituição da tubulação de dreno para descarte da água dos aparelhos de ares condicionados quente/frio, visa substituir a atual instalação por itens novos como mangueira cristal para dreno ar condicionado ½” x 2mm, com no mínimo de 3 metros de comprimento entre o aparelho e o solo, a ser realizada em 21 (vinte e um) equipamentos com previsão de 100 (cem) metros de tubulação, sendo que os instalados na Coordenadoria Legislativa e Gerência da Tecnologia e Manutenção possuem medidas superiores a 10 (dez) metros;

    - O serviço deverá ser realizado durante horário comercial de funcionamento da Câmara Municipal de São Roque (08h00 as 17h00);

    - Deverá ser garantido o pleno funcionamento dos equipamentos após a realização do serviço de adequação de instalação;

    - O dreno deverá ser instalado na parte externa do prédio, de forma que o descarte do resíduo eliminado durante o uso dos aparelhos deverá estar rente ao solo ou em tubulação de escoamento de água;

    - O profissional designado a realizar o serviço deverá portar todos os meios e ferramentas necessárias para tal, não podendo solicitar equipamentos ou ferramentas à Câmara Municipal de São Roque;

    - Deve possuir garantia do serviço pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua realização.

  - Serviço de limpeza e higienização de aparelho de ar condicionado de 9.000 x 1, 12.000 x 19, 18.000 x 12, 24.000 x 1, 42.000 x 1 e 60.000 x 2 Btu/h modelo SPLIT Quente/Frio hi-wall (parede) – a ser realizada em 36 (trinta e seis) equipamentos;

    - O serviço deverá ser realizado durante horário comercial de funcionamento da Câmara Municipal de São Roque (08h00 as 17h00);

    - Deverá ser garantido o pleno funcionamento dos equipamentos após a realização do serviço de limpeza e higienização, desde que estajam em funcionamento antes da execução do serviço;

    - O profissional designado a realizar o serviço deverá portar todos os meios e ferramentas necessárias para tal, não podendo solicitar equipamentos ou ferramentas à CONTRATANTE;

    - Deve possuir garantia do serviço pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua realização.

  - Previsão de reposição de gás em aparelho de ar condicionado para os equipamentos a saber: 3 (três) unidades de 12.000 btus, 2 (duas) unidades de 18.000 btus, 1 (uma) unidade de 42.000 btus e 1 (uma) unidade de 60.000 btus, que será realizada de acordo com a necessidade levantada durante a execução dos serviços.

  - Serviços de desinstalação e reinstalação dos equipamentos de ares condicionados em sua maioria é para substituição de 4 (quatro) aparelhos que apresentaram defeito. Um outro serviço seria apenas a instalação de 1 (um) equipamento novo, conjunto composto com evaporadora, condensadora e tubulação para adaptar ambiente do Saguão que ainda não possui o sistema de ar condicionado, mais o serviço de instalação elétrica com o fornecimento de material (cabo, tomada e disjuntor). Por último, está prevista a desinstalação de uma condensadora de 60.000 btus, da marca Komeco, que ainda se encontra instalada na parede da platibanda, acima do telhado, nas proximidades dos setores da Portaria/Recepção que não foi desinstalada.

- Sustentabilidade

  - Serão considerados critérios de sustentabilidade na escolha dos equipamentos, dando preferência a modelos com baixo consumo de energia e materiais de fabricação que minimizem o impacto ambiental. Essa preocupação com a sustentabilidade reforça o compromisso da CONTRATANTE com a responsabilidade socioambiental.

  - Estes normativos têm como objetivo assegurar que os produtos e serviços adquiridos estejam em conformidade com padrões de qualidade, segurança e eficiência, promovendo uma seleção justa e competitiva no processo de aquisição. Na dimensão ambiental, é crucial optar por sistemas que possuam certificações de eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e minimizando impactos.

- Orçamento Estimado e memorial de composição de preço

  - A pesquisa de preço retornou os seguintes dados:

Tabela 1 – Aquisição de Ar Condicionado 12.000 BTU/H – 2 (duas) unidades

Preço médio: R$ 6.392,18

| ITEM 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto | Qtd | Medida | Fonte de pesquisa | Preço Unitário | Média de preço unitário | Cálculo total |
| Ar Condicionado 12.000 BTU/H | 2 | Un | PNCP - ID 50793660000145-1-000103/2024 | R$ 2.441,36 | R$ 2.773,37 | Preço Individual de unidade do objeto = R$ 3.196,09 Preço da soma das 2 unidades necessárias (média de preço do equipamento + média de preço da instalação) x Quantidade de itens a serem contratados= R$ 6.392,18 |
|  |  | Un | PNCP - ID 46634051000176-1-000075/2024 | R$ 2.429,38 |  |  |
|  |  | Un | PNCP - ID 46379400000150-1-002042/2024 | R$ 3.300,00 |  |  |
|  |  | Un | PNCP - ID 45116712000109-1-000017/2024 | R$ 2.996,67 |  |  |
|  |  | Un | PNCP - ID 44723674000190-1-000587/2024 | R$ 2.516,67 |  |  |
|  |  | Un | PNCP - ID 464108666000171-1-00066/2024 | R$ 2.754,26 |  |  |
|  |  | Un | PNCP - ID 46710422000151-1-000600/2024 | R$ 2.975,26 |  |  |
| Instalação ar 12.000 BTU/H | 2 | Svç | PNCP - ID 46179941000135-1-000103/2024 | R$ 420,00 | R$ 422,72 |  |
|  |  | Svç | PNCP - ID 45780095000141-1-000071/2024 | R$ 233,75 |  |  |
|  |  | Svç | PNCP - ID 46223699000150-1-001725/2024 | R$ 475,00 |  |  |
|  |  | Svç | PNCP - ID 44543981000199-1-000121/2024 | R$ 335,00 |  |  |
|  |  | Svç | PNCP - ID 18715599000105-1-000133/2024 | R$ 522,56 |  |  |
|  |  | Svç | PNCP - ID 01606852000190-1-000042/2024 | R$ 550,00 |  |  |

Tabela 2 – Aquisição de Ar Condicionado 18.000 BTU/H – 2 (duas) unidades

Valor médio: R$ 10.191,42

| ITEM 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto | Qtd | Medida | ID Contratação PNCP | Preço Unitário | Média de preço unitário | Cálculo total |
| Ar Condicionado 18.000 BTU/H | 2 | Un | 43976166000150-1-000008/2025 | R$ 3.973,99 | R$ 4.051,91 | Preço Individual de unidade do objeto = R$ 5.095,71 Preço da soma das 2 unidades necessárias (média de preço do equipamento + média de preço da instalação) X quantidade de itens a serem contratados = R$ 10.191,42 |
|  |  | Un | 01676757000162-1-000001/2025 | R$ 4.079,96 |  |  |
|  |  | Un | 96291141000180-1-008837/2024 | R$ 4.055,61 |  |  |
|  |  | Un | 00394452000103-1-006962/2025 | R$ 4.000,00 |  |  |
|  |  | Un | 46694139000183-1-000074/2025 | R$ 4.150,00 |  |  |
| Instalação de ar condicionado 18.000 BTU/H | 2 | Svç | 01603319000174-1-000010/2025 | R$ 1.819,00 | R$ 1.043,80 |  |
|  |  | Svç | 49893225000103-1-000010/2025 | R$ 900,00 |  |  |
|  |  | Svç | 49230600000135-1-000006/2024 | R$ 580,00 |  |  |
|  |  | Svç | 45787652000156-1-000159/2024 | R$ 719,99 |  |  |
|  |  | Svç | 63025530000104-1-000922/2025 | R$ 1.200,00 |  |  |

Tabela 3 – Aquisição de Ar Condicionado 42.000 BTU/H – 1 (uma) unidade

Valor médio: R$ 16.074,31

| ITEM 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto | Qtd | Medida | Fonte de pesquisa | Preço Unitário | Cálculo total para a contratação da unidade do objeto |
| Ar Condicionado 42.000 BTU/H | 1 | Un | PNCP - ID 46710422000151-1-000600/2024 | R$ 16.110,85 | (Soma de Todos os itens / 3) x Quantidade de itens a serem contratados, mais a soma do último item / 2= R$ 16.074,31 |
|  |  | Un | PNCP - ID 78680337000184-1-000133/2023 | R$ 12.641,41 |  |
|  |  | Un | PNCP - ID 88000906000157-1-000010/2024 | R$ 13.756,24 |  |
| Instalação ar 42.000 BTH/H | 1 | Svç | SITE BLOG HORVATH - https://blog.horvath.com.br/tabela-de-preco-de-instalacao-de-ar-condicionado/ Acessado em 24/07/2024 às 16h04min | R$ 1.699,00 |  |
|  |  | Svç | SITE - FRIGELAR - https://www.frigelar.com.br/instalacao-ar-condicionado-split-piso-e-teto-31000-a-80000-btus-so-frio-ou-quente-e-frio/p/fglinst07 Acessado em 24/07/2024 às 15h50 min | R$ 2.249,10 |  |
|  |  | Svç | PNCP - ID 29178233000160-1-000021/2024 | R$ 2.829,27 |  |
| Ar Condicionado 42.000 BTU/H COM INSTALAÇÃO | 1 | Un | PNCP - ID 13658158000103-1-000063/2024 | R$ 15.720,00 |  |

Tabela 4 – Mangueira para dreno de água ½” x 2 mm x 100 m pvc

Valor mediano: R$ 4,81 x 100 m = R$ 481,00

Tabela 5 – Bomba de drenagem da água do ar condicionado até 60.000 btus

Valor médio: R$ 490,00

| Mapa Comparativo de Preços |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relatório gerado no dia 11/04/2025 17:50:04 (IP: 177.86.124.241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critérios Estatísticos Gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30% | Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% | Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Válido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Média | Mediana | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico |  |  | Preço Mínimo |  | Média |  |  | Mediana |  |  |  |  |  |
| bomba de drenagem de água para ar condicionado | R$ 490,00 | R$ 490,00 | 0 | 0 | Média |  |  | R$ 490,00 |  | R$ 490,00 |  |  | R$ 490,00 |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros |  |  | Empresas |  | Porte |  |  | Valor unit. |  |  |  |  |  |
| 1 | bomba de drenagem de água para ar condicionado tipo split, drenagem de 20 a 60l/h, capacidade até 60 referencias: bomba de drenagem água split 40lt bivolt até 60000 btus eos master flow 40; bomba dreno para ar condicionado split universal marca: transoni modelo: tr03 220v cod fabrica: 113038 | un | 1 | MUNICIPIO DO RECIFE / 2 - GABINETE DO PREFEITO | Portal Nacional de Contratações Públicas |  |  | HELIDA KARLA PHILIPPINI DA SILVA 85692425491 |  |  |  |  | R$ 490,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DO RECIFE / 53 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | Portal Nacional de Contratações Públicas |  |  | HELIDA KARLA PHILIPPINI DA SILVA 85692425491 |  |  |  |  | R$ 490,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DO RECIFE | Portal Nacional de Contratações Públicas |  |  | HELIDA KARLA PHILIPPINI DA SILVA 85692425491 |  |  |  |  | R$ 490,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DO RECIFE | Portal Nacional de Contratações Públicas |  |  | HELIDA KARLA PHILIPPINI DA SILVA 85692425491 |  |  |  |  | R$ 490,00 |  |  |  |  |  |

Tabela 6 - Serviço de higienização e limpeza de ar condicionado

Valor médio: R$ 9.601,79

| ITEM 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto | Qtd | Medida | Id contratação PNCP | Preço Unitário | Média | Cálculo para o ITEM 6.1 |
| Serviço de higienização e limpeza de ar condicionado de 9.000 x 1 e12.000 x 19 Btu/h | 20 | Svç | 07750478000188-1-000176/2025 | R$ 300,00 | R$ 220,48 | Média de preços das pesquisas X Quantidade de itens a serem contratados = |
|  |  | Svç | 45138070000149-1-000422/2025 | R$ 150,00 |  |  |
|  |  | Svç | 07381646000105-1-000003/2025 | R$ 249,11 |  |  |
|  |  | Svç | 00438795000114-1-000001/2025 | R$ 153,30 |  |  |
|  |  | Svç | 65708760000101-1-000031/2025 | R$ 250,00 |  | R$ 4.409,60 |

| ITEM 6.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto | Qtd | Medida | Id contratação PNCP | Preço Unitário | Média | Cálculo para o ITEM 6.2 |
| Serviço de higienização e limpeza de ar condicionado de 18.000x12 e 24.000x1 Btu/h | 13 | Svç | 46634291000170-1-000219/2025 | R$ 190,00 | R$ 312,63 | Média de preços das pesquisas X Quantidade de itens a serem contratados = |
|  |  | Svç | 07750478000188-1-000176/2025 | R$ 300,00 |  |  |
|  |  | Svç | 07381646000105-1-000003/2025 | R$ 540,13 |  |  |
|  |  | Svç | 00438795000114-1-000001/2025 | R$ 183,02 |  |  |
|  |  | Svç | 65708760000101-1-000031/2025 | R$ 350,00 |  | R$ 4.064,19 |

| ITEM 6.3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto | Qtd | Medida | Id contratação PNCP | Preço Unitário | Média | Cálculo para o ITEM 6.3 |
| Serviço de higienização e limpeza de ar condicionado de 42.000 e 60.000 Btu/h | 3 | Svç | 44699908000100-1-000066/2025 | R$ 250,00 | R$ 376,00 | Média de preços das pesquisas X Quantidade de itens a serem contratados = |
|  |  | Svç | 46200846000176-1-000776/2025 | R$ 200,00 |  |  |
|  |  | Svç | 65708760000101-1-000031/2025 | R$ 650,00 |  |  |
|  |  | Svç | 45358249000101-1-000577/2025 | R$ 480,00 |  |  |
|  |  | Svç | 46596151000155-1-000322/2025 | R$ 300,00 |  | R$ 1.128,00 |

- Tabela 7 - Mapa Comparativo de Preços - recarga completa de gás ar condicionado 12.000 btus - R$ 523,14

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse aqui.

| Critérios Estatísticos Gerais |  |
| --- | --- |
| 30% | Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos |
| 70% | Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos |

| Critérios Estatísticos por item |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Média | Mediana | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico | Preço Mínimo | Válidos |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Média | Mediana |
| recarga completa de gás refrigerante r22 ou r410 para ar condicionado com capacidade de até 12000 btus, incluindo mão de obra e colocação. (marcas diversas). | R$ 195,50 | R$ 200,00 | 56,58 | 28,94 | Média | R$ 137,50 | R$ 174,38 | R$ 175,00 |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SAO JOSE DE MIPIBU CAMARA MUNICIPAL / 09116096000122 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE MIPIBU | Portal Nacional de Contratações Públicas | ELIELMA MACEDO DE SOUZA 63793113434 | --- | R$ 210,00 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,57% |
|  |  |  |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA / 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA | Portal Nacional de Contratações Públicas | ALEXANDRE GABRIEL FARIAS ME | --- | R$ 280,00 |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | superior que a média dos demais preços |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obtidos |
|  | recarga completa de gás refrigerante r22 |  |  | CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE / 36350320000119-001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ou r410 para ar condicionado com capacidade de até 12000 btus, incluindo mão de obra e colocação. (marcas | un | 1,00 |  | Portal Nacional de Contratações Públicas | HEBERT GRISOSTOMO EVANGELISTA | --- | R$ 150,00 | R$ 195,50 | VÁLIDO |  |
|  | diversas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ECOLD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro | Compras.gov.br | CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA | Microempresa | R$ 200,00 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  |  |  | LTDA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ECOLD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro | Compras.gov.br | CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA | Microempresa | R$ 137,50 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  |  |  | LTDA |  |  |  |  |  |

Relatório gerado no dia 14/04/2025 15:30:15 (IP: 177.86.124.241)

Código Validação: 1E31Wpr%2fDLBv7O%2bZ1rVA060PmhTr3%2fSiHo8rsgQDDMp9JQX%2fibzmZoxW9s6UFnfFKh1PJz7Zulg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=1E31Wpr%252fDLBv7O%252bZ1rVA060PmhTr3%252fSiHo8rsg QDDMp9JQX%252fibzmZoxW9s 6UFnfFKh1PJz7Zulg%253d

- Tabela 8 - Mapa Comparativo de Preços - recarga completa de gás ar condicionado 18.000 btus - R$ 506,74

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse aqui

| Critérios Estatísticos Gerais |  |
| --- | --- |
| 30% | Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos |
| 70% | Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos |

| Critérios Estatísticos por item |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Média | Mediana | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico | Preço Mínimo | Válidos |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Média | Mediana |
| recarga de gás, em ar condicionado de 12.000 btus a 18.000 btus: incluindo a verificação da causa do vazamento do fluído (gás), para realizar o reparo ou troca da tubulação de cobre se for necessário. | R$ 261,23 | R$ 280,00 | 95,71 | 36,64 | Média | R$ 150,00 | R$ 253,37 | R$ 280,00 |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | recarga de gás, em ar condicionado de 12.000 btus a 18.000 btus: incluindo a verificação da causa do vazamento do fluído (gás), para realizar o reparo ou troca da tubulação de cobre se for necessário. | un | 1,00 | MUNICIPIO DE VIANA - CAMARA MUNICIPAL / 1499 - CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA/MA | Portal Nacional de Contratações Públicas | J MARINHO CORDEIRO EIRELI | Microempresa | R$ 320,00 | R$ 261,23 | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA | Portal Nacional de Contratações Públicas | PEDRO AUGUSTO CRIMBER DA SILVA 37470734848 | --- | R$ 150,00 |  | INEXEQUÍVEL | 62,38% de média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente elevados |
|  |  |  |  | CAMARA MUNICIPAL BARRO ALTO GO / 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO | Portal Nacional de Contratações Públicas | 58.520.674 SANDRO MORAIS SANTOS | --- | R$ 150,00 |  | INEXEQUÍVEL | 62,38% de média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente elevados |
|  |  |  |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA / 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA | Portal Nacional de Contratações Públicas | ALEXANDRE GABRIEL FARIAS ME | --- | R$ 300,00 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  | CAMARA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO / 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO RINCÃO | Portal Nacional de Contratações Públicas | 49.759.565 HENRIQUE OSORIO DOS SANTOS DE SOUZA | --- | R$ 350,00 |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 38,69% superior que a média dos demais preços obtidos |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL / 2 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul | Portal Nacional de Contratações Públicas | 23.925.453 REGIANE APARECIDA CELESTINO DE CARVALHO | --- | R$ 450,00 |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 85,68% superior que a média dos demais preços obtidos |
|  |  |  |  | CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE / 36350320000119-001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte | Portal Nacional de Contratações Públicas | HEBERT GRISOSTOMO EVANGELISTA | --- | R$ 170,00 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  | Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro | Compras.gov.br | ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Microempresa | R$ 280,00 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  | Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro | Compras.gov.br | ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Microempresa | R$ 305,57 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BAIXO GUANDU/ES / 11682696000108-002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BAIXO GUANDU ES | Portal Nacional de Contratações Públicas | WP COMERCIO E SERVICOS LTDA | --- | R$ 198,00 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI / 000000001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI | Portal Nacional de Contratações Públicas | REFORMAR CONSTRUCOES LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 200,00 |  | VÁLIDO |  |

Relatório gerado no dia 14/04/2025 15:46:46 (IP: 177.86.124.241)

Código Validação: 1E31Wpr%2fDLBv7O%2bZ1rVA060PmhTr3%2fSiHo8rsgQDDMp9JQX%2fibzmZohdon966BnRKh1PJz7Zulg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=1E31Wpr%252fDLBv7O%252bZ1rVA060PmhTr3%252fSiHo8rsgQDDMp9JQX%252fibzmZohdon  966BnRKh1PJz7Zulg%253d

- Tabela 9 - Mapa Comparativo de Preços - recarga completa de gás ar condicionado 42.000 btus - R$ 390,07

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse aqui.

| Critérios Estatísticos Gerais |  |
| --- | --- |
| 30% | Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos |
| 70% | Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos |

| Critérios Estatísticos por item |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Média | Mediana | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico | Preço Mínimo | Válidos |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Média | Mediana |
| recarga completa de gás refrigerante r22 ou r410 para ar condicionado com capacidade de 30001 até 60000 btus, incluindo mão de obra e colocação. (marcas diversas). | R$ 393,48 | R$ 400,00 | 203,56 | 51,73 | Média | R$ 76,19 | R$ 390,07 | R$ 400,00 |

| Item | Especificação | Und | Qtd |  | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média |  | Avaliação | Obs Avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | recarga completa de gás refrigerante r22 ou r410 para ar condicionado com capacidade de 30001 até 60000 btus, incluindo mão de obra e colocação. (marcas diversas). | un | 1,00 |  | MUNICIPIO DE CORUPA / 08001 - DIVISAO DE EDUCAÇÃO | Portal Nacional de Contratações Públicas | ELIANE SCHREIBER COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | --- | R$ 191,81 | R$ 393,48 |  | INEXEQUÍVEL | 63,5% de média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente elevados |
|  |  |  |  |  | MUNICIPIO DE VIANA - CAMARA MUNICIPAL / 1499 - CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA/MA | Portal Nacional de Contratações Públicas | J MARINHO CORDEIRO EIRELI | Microempresa | R$ 450,00 |  |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  |  | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA | Portal Nacional de Contratações Públicas | PEDRO AUGUSTO CRIMBER DA SILVA 37470734848 | --- | R$ 500,00 |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 30,01% superior que a média dos demais preços obtidos |
|  |  |  |  |  | CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS - GOIAS / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS | Portal Nacional de Contratações Públicas | TOP 10 FERRAGISTA E REFRIGERACAO LTDA | --- | R$ 590,00 |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 56,46% superior que a média dos demais preços obtidos |
|  |  |  |  |  | CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE / 36350320000119-001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte | Portal Nacional de Contratações Públicas | HEBERT GRISOSTOMO EVANGELISTA | --- | R$ 450,00 |  |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  |  | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT | Portal Nacional de Contratações Públicas | JLM CLIMATIZACAO LTDA. | --- | R$ 270,34 |  |  | VÁLIDO |  |
| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação |  | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação |  | Obs Avaliação |
|  |  |  |  | MINISTÉRIO DA DEFESA ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,84% |
|  |  |  |  | Comando do Exército ¦ Comando Militar da Amazônia ¦ 8ª Região Militar ¦ COMANDO 22ª BDA INF |  | Compras.gov.br | G.M.L. COMERCIO E SERVICOS LTDA | --- | R$ 767,50 |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |  | superior que a média dos demais preços |
|  |  |  |  | Sl |  |  |  |  |  |  |  |  | obtidos |
|  |  |  |  | MINISTÉRIO DA DEFESA ¦ |  |  | CARDOSO & SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Comando do Exército ¦ Comando Militar da Amazônia ¦ 8ª Região Militar ¦ COMANDO 22ª BDA INF |  | Compras.gov.br |  | Microempresa | R$ 400,00 |  | VÁLIDO |  |  |
|  |  |  |  | Sl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PODER JUDICIÁRIO ¦ Tribunal Superior do Trabalho ¦ 24ª Região/MS |  | Compras.gov.br | BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 649,34 |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |  | 74,48% superior que a média dos demais preços obtidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,64% de |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE SINOP / 001 - Prefeitura Municipal de Sinop |  | Portal Nacional de Contratações Públicas | ELETRO FRIO AR CONDICIONADO EIRELI | Microempresa | R$ 195,00 |  | INEXEQUÍVEL |  | média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | elevados |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,64% de |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE SINOP / 001 - Prefeitura Municipal de Sinop |  | Portal Nacional de Contratações Públicas | ELETRO FRIO AR CONDICIONADO EIRELI | Microempresa | R$ 195,00 |  | INEXEQUÍVEL |  | média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | elevados |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,07% de |
|  |  |  |  | MUNICÍPIO DE NOVA BRASILANDIA D`OESTE/RO |  | Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 | UAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Microempresa | R$ 76,19 |  | INEXEQUÍVEL |  | média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | elevados |
|  |  |  |  |  |  |  | REFRILAR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA |  | Prefeitura Municipal de Colatina/ES | CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 380,00 |  | VÁLIDO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LTDA |  |  |  |  |  |  |

Relatório gerado no dia 14/04/2025 16:32:37 (IP: 177.86.124.241)

Código Validação: 1E31Wpr%2fDLBv7O%2bZ1rVA060PmhTr3%2fSiHo8rsgQDDMp9JQX%2fibzmZg%2fgBXncQeYuKh1PJz7Zulg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=1E31Wpr%252fDLBv7O%252bZ1rVA060PmhTr3%252fSiHo8rsgQDDMp9JQX%252fibzmZg%252  fgBXncQeYuKh1PJz7Zulg%253d

- Tabela 10 - Mapa Comparativo de Preços - tubulação de cobre - R$ 679,00

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse aqui

| Critérios Estatísticos Gerais |  |
| --- | --- |
| 30% | Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos |
| 70% | Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos |

| Critérios Estatísticos por item |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Média | Mediana | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico | Preço Mínimo | Válidos |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Média | Mediana |
| tubulação de cobre | R$ 88,68 | R$ 100,00 | 44,91 | 50,64 | Média | R$ 38,44 | R$ 97,00 | R$ 100,00 |

| Item | Especific ação | Und | Qtd |  | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média |  | Avaliação |  | Obs Avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tubulação de cobre | m | 7,00 |  | FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU / 09001 - FUCAM - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Portal Nacional de Contratações Públicas | CASSIANO DAS CHAGAS RODRIGUES 01866578030 | --- | R$ 100,00 | R$ 88,68 |  | VÁLIDO |  |  |
|  |  |  |  |  | MUNICIPIO DE MARILIA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA | Portal Nacional de Contratações Públicas | LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI | Microempresa | R$ 100,00 |  |  | VÁLIDO |  |  |
|  |  |  |  |  | MUNICIPIO DE ITAPORANGA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - SP | Portal Nacional de Contratações Públicas | AGUIA SEG ELETRONICA LTDA | --- | R$ 170,30 |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |  | 109,57% superior que a média dos demais preços obtidos |
|  |  |  |  |  | MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL / 987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP | Portal Nacional de Contratações Públicas | 23.925.453 REGIANE APARECIDA CELESTINO DE CARVALHO | --- | R$ 155,00 |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |  | 87,53% superior que a média dos demais preços obtidos |
|  |  |  |  |  | MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 1995 - Secretaria Municipal de Administração | Portal Nacional de Contratações Públicas | L. A. DA SILVA MORAES LTDA | --- | R$ 106,00 |  |  | VÁLIDO |  |  |
|  |  |  |  |  | MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 1995 - Secretaria Municipal de Administração | Portal Nacional de Contratações Públicas | MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA | --- | R$ 106,00 |  |  | VÁLIDO |  |  |
|  |  |  |  |  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAGUARU / 10 - FME | Portal Nacional de Contratações Públicas | GUSTAVO SEZOSTRE TELES DE MATOS 02734867133 | --- | R$ 70,00 |  |  | VÁLIDO |  |  |
| Item | Especific ação | Und | Qtd | Cotação |  | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação |  | Obs Avaliação |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE TARUMA / 2.2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |  | Portal Nacional de Contratações Públicas | LEONARDO DOMINGOS DA SILVA ME | --- | R$ 100,00 |  | VÁLIDO |  |  |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE MONTE BELO |  | Portal Nacional de Contratações Públicas | JE6 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA | --- | R$ 38,44 |  | INEXEQUÍVEL |  | 49,39% de média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente elevados |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE MONTE BELO |  | Portal Nacional de Contratações Públicas | JE6 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA | --- | R$ 40,00 |  | INEXEQUÍVEL |  | 51,51% de média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente elevados |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE MONTE BELO |  | Portal Nacional de Contratações Públicas | JE6 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA | --- | R$ 40,00 |  | INEXEQUÍVEL |  | 51,51% de média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente elevados |  |
|  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Monte Belo |  | Licitar Digital | JE6 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA | --- | R$ 38,44 |  | INEXEQUÍVEL |  | 49,39% de média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente elevados |  |

Relatório gerado no dia 15/04/2025 14:20:43 (IP: 177.86.124.241)

Código Validação: 1E31Wpr%2fDLBv7O%2bZ1rVA060PmhTr3%2fSiHo8rsgQDDMqMxCn7MxkS5eqwCoUs3LIRKh1PJz7Zulg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=1E31Wpr%252fDLBv7O%252bZ1rVA060PmhTr3%252fSiHo8rsgQDDMqMxCn7MxkS5eqwCoUs3  LIRKh1PJz7Zulg%253d

- Tabela 11 - Mapa Comparativo de Preços – Desinstalação de Condensadora 60.000 BTUs, Komeco - R$ 406,80

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse aqui

| Critérios Estatísticos Gerais |  |
| --- | --- |
| 30% | Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos |
| 70% | Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos |

| Critérios Estatísticos por item |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Média | Mediana | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico | Preço Mínimo | Válidos |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Média | Mediana |
| Desinstalação de condensadora de ar condicionado 60.000 btus, marca Komeco | R$ 363,75 | R$ 423,00 | 183,01 | 50,31 | Média | R$ 65,25 | R$ 406,80 | R$ 423,00 |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desinstalação de condensadora de ar condicionado 60.000 btus, marca Komeco | srv | 1,00 | MUNICIPIO DE JAPARATUBA / 13093786000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA | Portal Nacional de Contratações Públicas | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA | --- | R$ 65,25 | R$ 363,75 | INEXEQUÍVEL | 18,6% de média dos outros preços obtidos, excluindo os excessivamente elevados |
|  |  |  |  | MINISTÉRIO DA DEFESA ¦ Comando do Exército ¦ Comando de Operações Terrestres ¦ Comando de Aviação do Exército ¦ Base de aviação de Taubaté | Compras.gov.br | CONTRATO ENGENHARIA GERENCIAMENTO DE OBRAS E PLANEjamento | --- | R$ 603,11 |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 80,66% superior que a média dos demais preços obtidos |
|  |  |  |  | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO CORRENTE / 2120 - CISBARC-CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA DO RIO CORRENTE/BA | Portal Nacional de Contratações Públicas | WAGNER RODRIGUES DE SOUSA LTDA | --- | R$ 429,00 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Portal Nacional de Contratações Públicas | QUADRANTE SOLUCOES LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 450,00 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ¦ Secretaria Executiva ¦ Subsecretaria de Planejamento e Orçamento ¦ Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará ¦ Campus Maracanaú | Compras.gov.br | FERREIRA E MARQUES SERVICOS LTDA | Microempresa | R$ 332,00 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  | PARAISO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL | Portal Nacional de Contratações Públicas | 49.597.948 ALEXANDRO MEIRA COSTA SANTANA | --- | R$ 71,40 |  | INEXEQUÍVEL | 20,41% de média dos outros preços obtidos, excluindo os |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | excessivamente elevados |
|  |  |  |  | Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos | Compras.gov.br | TELECOM - SHOPPING DA TELEFONIA LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 400,00 |  | VÁLIDO |  |
|  |  |  |  | Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos | Compras.gov.br | TELECOM - SHOPPING DA TELEFONIA LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 500,00 |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 44,21% superior que a média dos demais preços obtidos |
|  |  |  |  | CISBARC-CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA DO RIO CORRENTE/BA | Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 | WAGNER RODRIGUES DE SOUSA LTDA | --- | R$ 423,00 |  | VÁLIDO |  |

Relatório gerado no dia 28/04/2025 17:32:30 (IP: 177.86.124.241)

Código Validação: 1E31Wpr%2fDLBv7O%2bZ1rVA060PmhTr3%2fSiHo8rsgQDDMoqN99HPlXCcE9TvcsKFCG0Kh1PJz7Zulg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=1E31Wpr%252fDLBv7O%252bZ1rVA060PmhTr3%252fSiHo8rsgQDDMoqN99HPlXCcE9TvcsKF  CG0Kh1PJz7Zulg%253d

  - A partir dos valores apresentados acima, o orçamento total estimado é de R$ 45.736,49 (quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos).

TABELA COM RESUMO DO OBJETO E VALOR TOTAL ESTIMADO:

| ITEM | OBJETO | QTDE. | MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ar condicionado de 12.000 Btu/h | 2 | un | R$ 2.773,37 | R$ 5.546,74 |
| 1.2 | Ar condicionado de 18.000 Btu/h | 2 | un | R$ 4.051,91 | R$ 8.103,82 |
| 1.3 | Ar condicionado de 42.000 Btu/h | 1 | un | R$ 13.863,91 | R$ 13.863,91 |
| 2.1 | Mangueira cristal para dreno de água 1/2” x 2mm | 100 | m | R$ 4,81 | R$ 481,00 |
| 2.2 | Bomba de drenagem de água de ar condicionado até 60.000 btus/h | 1 | un | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| 3.1 | Desinstalação e instalação de ar condicionado de 12.000 Btus/h | 2 | serviço | R$ 422,72 | R$ 845,44 |
| 3.2 | Desinstalação e instalação de ar condicionado de 18.000 e 24.000 Btus/h | 2 | serviço | R$ 1.043,80 | R$ 2.087,60 |
| 3.3 | Instalação de ar condicionado de 42.000 Btus/h | 1 | serviço | R$ 2.210,40 | R$ 2.210,40 |
| 3.4 | Limpeza e higienização de ar condicionado 9.000 x 1 e 12.000 x 19 Btu/h | 20 | serviço | R$ 220,48 | R$ 4.409,60 |
| 3.5 | Limpeza e higienização de ar condicionado 18.000 x 12 e 24.000 x 1 Btu/h | 13 | serviço | R$ 312,63 | R$ 4.064,19 |
| 3.6 | Limpeza e higienização de ar condicionado 42.000 x 1 e 60.000 x 2 Btu/h | 3 | serviço | R$ 376,00 | R$ 1.128,00 |
| 3.7 | Reposição de gás 9.000 a 12.000 | 3 | serviço | R$ 174,38 | R$ 523,14 |
| 3.8 | Reposição de gás 18.000 a 24.000 | 2 | serviço | R$ 253,37 | R$ 506,74 |
| 3.9 | Reposição de gás 42.000 a 60.000 | 1 | serviço | R$ 390,07 | R$ 390,07 |
| 3.10 | Fornecimento e instalação de 7 m adicionais de tubo de cobre | 7 | serviço | R$ 97,00 | R$ 679,00 |
| 3.11 | Desinstalação uma condensadora de 60.000 Btus/h, Komeco, do telhado 5 m de altura | 1 | Serviço | R$ 406,80 | R$ 406,80 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO: |  |  |  | R$ 45.736,49 |  |

- Formatação da disputa

  - Para esta disputa será utilizada a formatação em LOTES para todos os itens do objeto deste Estudo, sendo o 1º para fornecimento dos ares condicionados, o 2º para fornecimento de mangueira e bomba, e o 3º para serviços de higienização, reposição de gás, substituição das mangueiras e desinstalação e instalação de aparelhos.

    - A disputa deve privilegiar a maior economicidade para os cofres públicos e a formatação em lotes nos parece ser a mais viável para esta contratação direta, em função de promover a concorrência direta com os fornecedores, pulando a cadeia de logística entre intermediários o que encarece o produto com o repasse de impostos e transporte, privilegiando também o prestador de serviço que concorrerá na sua especialidade com preços mais vantajoso.

  - Essa justificativa de formato segue exigência do inciso VIII, §1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021.

- Disposições Gerais

  - Para a realização dos serviços é orientado que os setores internos da CONTRATANTE sejam previamente consultados, para agendamento, considerando que a liberação de espaço físico é necessária para que os técnicos contratados possam executar o serviço e as Gerências internas organizem-se de forma a dar continuidade às suas demandas operacionais.

  - Sob o inciso XI do § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, observa-se:

    - Os serviços de adequação de instalação dos drenos de ares condicionados (ITEM 7.1) são necessários de forma pontual e única, não sendo serviço de manutenção periódica a ser objeto de planejamento da administração para futuras contratações;

    - Os serviços de higienização e limpeza (ITEM 7.2) são de natureza periódica, porém, para efeito do presente estudo, será de execução pontual e única, sugerindo a administração realizar novo estudo de necessidade de manutenções periódicas futuras para manter a garantia dos equipamentos novos, bem como aumento de sua vida útil, em consequência inserção no calendário de contratações.

  - Tais serviços devem observar a Lei Federal nº 13.589, de 04/01/2018 e a Resolução nº 9, de 16/01/2003, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistema de climatização de ambientes, pois as empresas que seguem a resolução geralmente fazem limpeza dos dutos do ar condicionado anualmente, análise do ar interior semestralmente e limpeza e manutenção dos filtros e splits mensalmente.

- Conclusão

  - Com base nas informações detalhadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a solução proposta para a higienização e limpeza dos aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal é necessária e fundamental para garantir o funcionamento eficiente e seguro dos sistemas de climatização. Além disso, a limpeza e higienização regular dos aparelhos de ares condicionados são igualmente fundamentais para manter a qualidade do ar interior e prevenir a propagação de agentes patogênicos, como bactérias e ácaros, que podem afetar a saúde dos ocupantes do ambiente.

A descrição da solução abrange a substituição dos aparelhos de ares condicionados existentes que apresentam defeitos devido ao seu longo período de uso de aproximadamente 10 (dez) anos, o que tem resultado em custos significativos de manutenção. Além disso, há a inclusão de novo equipamento para climatizar ambiente que atualmente não está contemplado.

A justificativa para a aquisição dos novos aparelhos é robusta, considerando que os custos de manutenção dos equipamentos antigos já superam 50% (cinquenta por cento) do valor de aquisição de novos aparelhos. Isso demonstra a inviabilidade econômica de manter os equipamentos atuais em operação.

O sistema de ar condicionado split é projetado para eficiência energética, reduzindo o consumo de energia em comparação com modelos convencionais. Ele opera de forma silenciosa e possui a capacidade de regular automaticamente a temperatura, resultando em maior conforto e economia a longo prazo. Este tipo de sistema é ideal para ambientes administrativos onde a qualidade do ar e o nível de conforto são essenciais. A instalação é menos complexa, e a manutenção é simplificada devido ao acesso facilitado aos componentes internos.

A eficiência energética não apenas contribui para a economia financeira, mas também se insere em uma perspectiva de sustentabilidade ambiental, uma vez que o menor consumo de energia reduz a pegada de carbono dos edifícios.

Com relação a adequação das instalações conforme as orientações do fabricante, especificamente a KOMECO (3 metros de tubulação de cobre), é essencial para garantir a eficiência energética e operacional dos novos equipamentos. A exigência de distância mínima da tubulação de cobre e a correção dos drenos de descarte de água condensada são medidas técnicas que prolongam a vida útil dos aparelhos e contribuem para a segurança e saúde dos usuários, através da prevenção de problemas respiratórios decorrentes da má qualidade do ar. Porém optou-se por manter as instalações de tubo de cobre como estão em funcionamento, devido a depreciação total dos equipamentos, no entanto a observação deverá ser repassada ao fiscal e ao gestor do contrato para verificação no local das futuras instalações.

Portanto, diante das evidências apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, é imprescindível que a solução proposta seja implementada de maneira imediata. A substituição dos equipamentos danificados, a adequação das novas instalações conforme as recomendações do fabricante e a manutenção regular são medidas que garantirão um ambiente seguro, saudável e confortável para todos os servidores e usuários da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque.

São Roque, 29 de abril de 2025.

Paula Pignonato

Diretoria Geral